5-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) を用いた細胞周期の測定

測定法

- BrdU の取り込み。

10 μM BrdU を含む培地での細胞を1-2時間培養する。

- 洗浄

細胞106個をフローサイトメトリー用チューブに分注、遠心し、上清を捨てる(吸引する) 。PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する) (洗浄)。

- 細胞の固定

細胞沈査をよくほぐし、70% EtOHを500μl 加え、-20℃で15-30分固定する。

- DNAの変性 (一本鎖化)

遠心し、上清を捨てた(吸引する)後、2N 塩酸を500μl 加え、室温で30分処理する。

- 洗浄

遠心し、上清を捨てる(吸引する)。 PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。もう一度PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。

- ブロッキング

ヤギ血清(二次抗体の免疫動物がヤギの場合)を30 μl 加え、10分置く。

- 抗体反応

蛍光標識抗BrdU抗体を5 ul 加え、4℃で30分反応させる。

- PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。(洗浄)

- 細胞を200-500 ul PBS (0.2% BSA)に懸濁させ、7-AADを10 μg/mlとなるように加え、フローサイトメトリーを行う。

測定例

Jurkat 細胞内に取り込まれたBrdUを7-AADと同時に検出

実習用プロトコール

試薬

FITC標識BrdUモノクローナル抗体 : Biolegend社364104

5-Bromo-2-deoxyuridine : シグマアルドリッチ社 B5002

7-Aminoactinomycin D (7-AAD) : シグマアルドリッチ社 A4900

細胞：Jurkat ヒト白血病T細胞株

測定法

- BrdUの取り込み

10ml ALyS505N培地に懸濁したJurkat細胞(106/ml) に10mMのBrdU を10μl加え、1時間培養する。

- 洗浄

Jurkat細胞 (106/ml)ををフローサイトメトリー用チューブに1 ml (106個) 分注、遠心し、上清を捨てる(吸引する) 。PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。

- 細胞の固定

細胞沈査をよくほぐし、70% EtOHを500μl 加え、-20℃で15-30分固定する。

- DNAの変性 (一本鎖化)

遠心し、上清を捨てた(吸引する)後、2N 塩酸を500μl 加え、室温で30分処理する。

- 洗浄

遠心し、上清を捨てる(吸引する)。 PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。もう一度PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。

- ブロッキング

ヤギ血清(二次抗体の免疫動物がヤギの場合)を30 μl 加え、10分置く。

- 抗体反応

蛍光標識抗BrdU抗体を5 ul 加え、4℃で30分反応させる。

- PBS (0.2% BSA) を1ml 加え、遠心の後、上清を捨てる(吸引する)。(洗浄)

- 細胞を500 μl PBS (0.2% BSA)に懸濁させ、1 mg/ml 7-AADを5 μl 加えフローサイトメトリーを行う。