## Slide 1
多蛍光フローサイトメトリーによるリンパ球サブセットの解析
令和２年１月 実験技術講習会資料
研究創出支援センター/高度研究機器部門
鈴木 進
1. ヒトT細胞の分化
2. ヒト末梢血T細胞サブセットの分類
3. ヒト末梢血T細胞サブセット(メモリー/エフェクター)の解析
4. フローサイトメトリーで用いられる蛍光の特性
5. 本日の実習染色手順

## Slide 2
DN
CD4-CD8-
β-selection
Lymphoid progenitor
Positive selection
DP
CD4+CD8+
SP
CD4+CD8-
SP
CD4-CD8+
Negative selection
Outer cortex
Inner cortex
Medulla
Periphery
Bone Marrow
Th
Treg
Tc
Regulatory CD8 ?
Apoptosis
T細胞の胸腺内分化
weak
signal
intermediate
signal
weak
signal
intermediate
signal
strongsignal
strongsignal
Apoptosis
weak
signal
strongsignal
strongsignal
Apoptosis
Rearrangement
failed
Thymus

## Slide 3
Th1
Th2
Th9
Th17
Th22
Tfh
Tc1
Tc2
Tc9
Tc17
nTreg
iTreg
Th0
SP
CD4+CD8-
SP
CD4-CD8+
Tc0
weak signal
weak signal
intermediate signal
分化、機能に基づく分類
ヒト末梢血T細胞サブセットについて
Thymus
Periphery
TN
(Naïve T)
TSCM
(Stem cell memory T)
TCM
(Central memory T)
TEM
(Effector memory T)
TEFF
(Effector T)
成熟段階に基づく分類
Proliferative potential
Lymphoid homing
Antigen independence
Antigen addiction
Cytotoxicity
Tissue tropism
Arch. Immunol. Ther. Exp. (2014) 62:449–458
J Allergy Clinical immnol. (2011) 127:701-21
J Clin Invest. 2007;117(5):1204-1212
Front. Immunol., 08 September 2015|https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00456
Cell Reports 2016 17, 2811–2818

## Slide 4
T-cell subsets |  | Transcription factors | Differenciation cytokines | Effector cytokines | Surface antigens | Functions
CD4+T | Th1 | T-bet | IL-12,18,21 | IL-2, IFNg, TNFa | CXCR3 | Intracellular cellular pathogens, apoptosis of tissue cells
 | Th2 | GATA3 | IL-4 | IL-4,5,6,10,13 | CCR4, CRTH2 | Helminths, allergic inflammation, IgE, chronic esosinophilic inflammation
 | Th9 | PU.1 | IL-4 | IL-9 |  | Mucus production, tissue inflammation
 | Th17 | RORgT | TGFb+IL-6 | IL-17,21,22 | CD161, CCR4, CCR6 | Extracellular pathogens, chronic neutrophilic inflammation
 | Th22 | FOXO4, AHR | IL-6 | IL-22 | CCR4, CCR6, CCR10 | Tissue inflammation
 | Tfh | BCL6 | IL-21 | IL-21 | ICOS | Antibody synthesis
 | Treg | FOXP3 | TGFb | TGFb,IL-10,35 | CD25, CTLA-4, CCR4hi | Immune regulation, prevention of autoimmunity
CD8+T | Tc1 | T-bet | IL-12 | IL-2, IFNg, TNFa | CXCR3 | Immunity against intracellular pathogens and tumors
 | Tc2 | GATA3 | IL-4 | IL-4,5,13 | CCR4, CRTH2 | Propagation of Th2-mediated allergy, contribution to arthritis
 | Tc9 | ? | TGFb, IL-4 | IL-9,10 | CCR6 | Inhibition of CD4+ T-cellmediated colitis, propagation of Th2-mediated allergy, anti-tumor response
 | Tc17 | RORgT | TGFb+IL-6 | IL-17,21,22 | CD161, CCR6 | Propagation of autoimmunity, immunity to viral infections, contribution to anti-tumor response
分化、機能に基づくT細胞サブセットとその特徴
Cytometry Part A 95A: 647–654, 2019

## Slide 5
Th1
Th2
Th9
Th17
Th22
Tfh
Tc1
Tc2
Tc9
Tc17
nTreg
iTreg
Th0
SP
CD4+CD8-
SP
CD4-CD8+
Tc0
weak signal
weak signal
intermediate signal
分化、機能に基づく分類
ヒト末梢血T細胞サブセットについて
Thymus
Periphery
TN
(Naïve T)
TSCM
(Stem cell memory T)
TCM
(Central memory T)
TEM
(Effector memory T)
TEFF
(Effector T)
成熟段階に基づく分類
Proliferative potential
Lymphoid homing
Antigen independence
Antigen addiction
Cytotoxicity
Tissue tropism
Arch. Immunol. Ther. Exp. (2014) 62:449–458
J Allergy Clinical immnol. (2011) 127:701-21
J Clin Invest. 2007;117(5):1204-1212
Front. Immunol., 08 September 2015|https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00456
Cell Reports 2016 17, 2811–2818

## Slide 6
Y
Y
TN
TEFF
TEM
TCM
APC
Peripheral tissue
Lymphoid organ
Y
Y
TN
TEFF
TEM
TCM
APC
TEFF
TEFF
Y
Y
TN
APC
Apoptosis
Apoptosis
Ag
Ag
TCM
TEM
TEFF
Peripheral tissue
Lymphoid organ
Terminally
differenciated T
Apoptosis
TSCM
末梢におけるT細胞の成熟過程

## Slide 7
Y
Y
TN
APC
TEFF
TEFF
TEFF
Y
Y
TN
APC
Signal duration
Signal strength
TEFF
TCM
TEM
TSCM
Apoptosis
Apoptosis
末梢における、T細胞の成熟過程 (続き)

## Slide 8
Surface antigens | CD4 |  |  |  |  | CD8 |  |  | 
 | TN | TSCM | TCM | TEM/EFF |  | TN | TSCM | TCM | TEM/EFF
CD45RA | + | + | - | - |  | + | + | - | +/-
CD27 | +++ | +++ | ++ | +/- |  | +++ | +++ | ++ | +/-
CD28 | ++ | +++ | +++ | +/- |  | ++ | +++ | +++ | +/-
CCR7 | +++ | +++ | ++ | - |  | +++ | +++ | ++ | -
CD62L | +++ | ++ | ++ | - |  | +++ | +++ | ++ | -
CD45RO | - | - | + | +/- |  | - | - | + | +/-
CCR5 | - | + | + | +++ |  | - | + | ++ | +++
FAS | - | ++ | +++ | ++ |  | - | ++ | +++ | ++
IL18R | - | + | ++ | +++ |  | - | ++ | ++ | +++
HLA-DR | - | + | + | ++ |  | - | + | + | ++
成熟段階に基づくT細胞サブセットとその特徴
Cytometry Part A 95A: 647–654, 2019

## Slide 9
3
7
4
5
6
CD45 exons
bp
27
198
141
144
68
3
4
5
6
7
A
B
C
A
B
A
C
B
C
A
B
C
CD45RABC
CD45RAB
CD45RAC
CD45RBC
CD45RA
CD45RB
CD45RC
CD45RO
A
B
A
B
C
A
C
B
C
A
B
C
PTPase
domains
Fn III like
repeats
Exons
CD45 isoforms
Naïve T
Memory T
Effector T

## Slide 10
Endothelium
HEV
High endothelial venul
高内皮細静脈
TN
CD62L
LFA-1
CCR7
CCL21
CD34
GlyCAM-1
Activated LFA-1
ICAM-1
TSCM
TCM
TEM
TEFF
T細胞のリンパ節へのホーミング機序
Rolling

## Slide 11
Y
Y
TN
APC
CD27
CD70
B7
CD28
TEM
CCR7
LFA-1
CD62L
TEFF
Periphery
副刺激分子 CD27, CD28 を介した抗原認識と
homing receptor CCR7, CD62Lの消失

## Slide 12
FSC-H
FSC-A
CD3
Dump/ARUA
FSC-A
SSC-A
CD8
CD4
CD45RO
CCR7
CD62L
CD95
SSC-A
CCR7
CD8+T
CD4+T
メモリーT細胞の解析方法 (TSCM の測定)
nature protocols | VOL.8 NO.1 | 2013 | 33,
Cell Reports 2016 17, 2811–2818

## Slide 13
メモリーT細胞の解析例
使用抗体
Specificity | Clone | Fluorochrome | Manufacture | Cat number | uL
CD3 | UCHT1 | PerCP-Cy5.5 | BD | 560835 | 2
CD4 | SK3 | BUV496 | BD | 564651 | 2
CD8 | SK1 | APC-H7 | BD | 560179 | 2
CCR7 | G043H7 | BV421 | Biolegend | 353208 | 2
CD28 | CD28.2 | APC | BD | 559770 | 2
CD45RO | UCHL1 | BV395 | BD | 564291 | 2
CD95 | DX2 | FITC | BD | 556640 | 2
CD62L | Dreg-56 | PE | BD | 555544 | 2
注) BD CCR7抗体(クローン3D12) は反応が弱く使えない
サンプル
健常人由来 末梢血単核球 (PBMC)
注) CD62L は時間経過とともに細胞表面から脱落するの
で採血直後に分離し、使用する。
抗体とサンプルの反応
PBMC を5X10e5/30uL in PBS (0.2% HAS, 2mM EDTA) に調整し、各抗体(CD3, CD8, CD28, CD62L) を2uL づつ加え、4℃で20分反応後、 500mL Brilliant stain bufferで洗浄。遠心(300Xg 2分) 後、上清を吸引。各抗体 (CD4, CD45RO, CCR7)を2uL づつ加え、4℃で20分反応後、 500mL PBS (0.2% HAS, 2mM EDTA)洗浄。遠心(300Xg 2分) 後、上清を吸引。500uL PBS (0.2% HAS, 2mM EDTA) で懸濁後、Fortssa で測定。

## Slide 14
FSC-A
SSC-A
FSC-H
CD3
SSC-A
CD8
CD4
CD8+T
CD4+T
CCR7
CD62L
CCR7
CD28
CD95
CD95
CD62L
CD45RO
SSC-A
CD45RO
TN
TCM
TEM
TEFF
TN
TCM
TEM
TEFF
TN
TN (CD62L+)
TN (CD62L+)
TSCM
TN
TSCM
TN
TSCM
TN
TSCM
TN
TN
TCM
TEM
TEFF
TN
TCM
TEM
TEFF
メモリーT細胞の解析例 (続き)

## Slide 15
CD3+fraction
CD8+fraction
CD8+fraction
CD3+fraction
CD4+fraction
CD4+fraction
CD4
CD8
CD4
CD8
CD45RA
CD45RO
CD45RA
CD45RO
CCR7
CD45RA
CD28
CD27
CCR7
CD45RA
CD28
CD27
CD28
CD27
CD28
CD27
CD28
CD27
CD28
CD27
CD28
CD27
メモリーT細胞の解析方法 (CD27,28 を用いたTEM/EFFの細分化)

## Slide 16
BD Fortessa による多重蛍光測定
免疫研究に重要なT細胞サブセットの解析には、多くの抗原を同時に検出する必要があるため、今後マルチカラー(18色)対応の本機器の活用が期待される。

## Slide 17
BD Fortessa で使用できる蛍光色素一覧

## Slide 18
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
BUV dyes
BV dyes
395
496
563
661
737
421
480
510
605
650
711
786
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Wave length
Wave length
各蛍光色素の特性

## Slide 19
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
BB515
FITC
Alexa488
PerCP
PerCP-Cy5.5
BB700
PE
PE-
CF594
PE-Cy5
PE-Cy7
PE-tandem dyes
Blue laser excitation dyes
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

## Slide 20
APC
APC-R700
APC-Cy7
APC-H7
UV laser
355nm
Violet laser
405nm
Blue laser
488nm
Yellow-green
laser
561nm
Red laser
640nm
APC-tandem dyes
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

## Slide 21
450
500
550
600
650
700
750
450
500
550
600
650
700
750
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Wave length
BUV496
(UV laser)
BV510
(BV laser)
PerCP
PerCP-Cy5.5
(Blue laser)
PE-Cy5
(Green laser)
PE-Cy5
(Green laser)
APC
(Red laser)
BUV496
BV510
PerCP-Cy5.5
PE-Cy5
PE-Cy5
APC
励起波長が異なっても、蛍光の漏れ込みが顕著な蛍光色素の組み合わせ
UV laser
Blue laser
Red laser

## Slide 22
健常人末梢血単核球を用いた TSCM の測定手順
1) 健常人末梢血単核球(PBMC) を10e6/ml in PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) に調製する。
2) フローサイトメトリー用チューブを９本用意し、チューブにラベルをする (Tube1- Tube9)。
3) Tube1-8 に1) で調製したPBMC を200 ul づつ分注する。Tube9 には、500 ul 分注する。
4) Tube1-8 に1) で調製したPBMC を200 ul づつ分注する。Tube9 には、500 ul 分注する。
5) Tube1-8 にPBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を300 ul づつ加える。
6) Tube1-9 を遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
7) 上清を捨てる。
8) それぞれのチューブに抗体を2 ul づつ加える。
Tube 1 : CD3-PerCP
Tube 2 : CD4-BUV496
Tube 3 : CD8-APC-H7
Tube 4 : CCR7-BV421
Tube 5 : CD28-APC
Tube 7 : CD62L-PE
Tube 8 : CD95-FITC
Tube 9 : CD3-PerCP
CD8-APC-H7
CD28-APC
CD95-FITC

## Slide 23
9) 撹拌後、冷蔵庫内で15 min 反応させる。
10) Tube 1-8 : PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。
11) Tube 9 : Brilliant staining buffer を500 ul 加える。
12) Tube 1-9 : 遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
13) 上清を捨てる。
14) Tube 1-8 : PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を300 ul 加える。
17) PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。
20) Tube 1-8 を使って蛍光補正をかける
21) Tube 1-8 を使って調整した蛍光補正値の下に、Tube 9 を測定する。
健常人末梢血単核球を用いた TSCM の測定手順 (続き)
15) Tube 9 : 下記の抗体を2 ul づつ加える。
15) 撹拌後、冷蔵庫内で15 min 反応させる。
Tube 9 : CD4-BUV496
CD45RO-BUV395
CCR7-BV421
CD62-PE
18) 遠心 (1200rpm, 2 min, 4℃)
19) PBS (0.2% HSA, 2mM EDTA) を500 ul 加える。

## Slide 24
CD3-PeCP
CD4-BUV496
CD8-APC-H7
CCR7-BV421
CD28-APC
CD45RO-BUV395
CD62L-PE
CD95-FITC
BV-421
FITC
PerCP
APC
APC-H7
PE
PE-PC7
BUV-395
BUV-496
Tube1-8 を用いた蛍光補正 (補正前)

## Slide 25
BV-421
FITC
PerCP
APC
APC-H7
PE
PE-PC7
BUV-395
BUV-496
CD3-PeCP
CD4-BUV496
CD8-APC-H7
CCR7-BV421
CD28-APC
CD45RO-BUV395
CD62L-PE
CD95-FITC
Tube1-8 を用いた蛍光補正 (補正後)