## Slide 1
(1) フローサイトメトリーを用いたアポトーシスの検出
アポトーシスにおいて起こる特徴的な事象である細胞膜構造変化，ミトコンドリア膜電位の低下，カスパーゼの活性化を，それぞれ，アネキシンV，JC-1，VAD-FMK を用いて検出します。
2023年1月26日(木)(講義), 2023年1月27日(金)(実技)
(2) ウエスタンブロットを用いたカスパーゼ活性化の検出
アポトーシス実行過程において中心的な役割を持つカスパーゼの活性化を，カスパーゼ，及びその基質の断片化を指標として検出します。
2023年2月20日(月)(講義), 2023年2月21日(火)(実技)
(3) qPCRによるアポトーシス関連遺伝子発現解析
薬剤耐性細胞株株と親株の間でアポトーシスに関連する遺伝子の発現をThermoFisher のTaqmanArray plate (96well) を用いて比較します。この回のみ講師はThermoFisher 担当者にお願いしています。
2023年3月8日(水)(講義), 2023年3月9日(木)(実技)
「アポトーシス測定法」
令和4年度 研究創出支援センター 実験技術講習会
内線 ; 11426
E-mail ; suzukis@aichi-med-u.ac.jp
Notes: 研究創出支援センターの鈴木です。当センターでは研究支援活動の一環として，大学院生，若手研究者の実験知識及び技術の向上を図り，研究の活性化を促すことを目的とし，講義，実習を含めた実験技術講習会を定期的に企画しています。本年度は、アポトーシス測定法についてご覧の3回にわたり行います。1回目はフローサイトメトリーを用いたアポトーシスの検出を行います。細胞がアポトーシスを起こしますと様々な特徴的な変化を起こしますが、第一回目におきましては細胞膜構造変化，ミトコンドリア膜電位の低下，カスパーゼの活性化を，それぞれ，アネキシンV，JC-1，VAD-FMK を用いてフローサイトメトリーにて検出します。尚、昨年度、一昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う感染防止の観点から，動画配信による講習会とさせていただきましたが、本年度は、講義のみZoomで行い、実技は実地で行うこととしております。

## Slide 2
フローサイトメトリーを用いたアポトーシスの検出
細胞膜構造変化(PS externalization) FITC-Annexin V
ミトコンドリア膜電位の低下 JC-1
カスパーゼの活性化 FITC-VAD-FMK
細胞死に関する基礎的知見
細胞死の形態的分類
アポトーシスの分子生物学的機序
内因性アポトーシス
外因性アポトーシス
本日のプレゼン内容
フローサイトメトリーを用いたアポトーシスの検出法
令和4年度第一回実験技術講習会
Notes: 本日のプレゼン内容について簡単にお示しします。前半は細胞死に関する基礎的知見、後半は、フローサイトメトリーを用いたアポトーシス検出法について、ご覧の内容に沿ってご説明致します。

## Slide 3
Morphological classification of cell death
Type I cell death or Apoptosis
Type II cell death or Autophagy
Type III cell death or Necrosis
cytoplasmic shrinkage, chromatin condensation (pyknosis), nuclear fragmentation (karyorrhexis), and plasma membrane blebbing, apoptotic bodies
extensive cytoplasmic vacuolization
no distinctive features of type I or II cell death
Intrinsic apoptosis
Extrinsic apoptosis
microenvironmental perturbations
growth factor withdrawal, DNA damage, endoplasmic reticulum (ER) stress,
reactive oxygen species (ROS) overload, replication stress, microtubular alterations
or mitotic defects
perturbations of the extracellular microenvironment
death receptors, dependence receptors
Cell Death & Differentiation (2018) 25:486–541
Notes: まず、細胞死の形態的分類についてです。細胞死は細胞死において引き起こされる形態的特徴に応じて、TypeI から Type III の3種類に分類されます。TypeI はアポトーシスに相当する細胞死で、その形態的特徴として、細胞質の収縮、クロマチンの凝縮、核の断片化、細胞膜上の小疱形成、アポトーシス小体の形成などが知られています。Type IIはautophagyに相当し、細胞質の広範な空胞化を特徴とします。Type III は、TypeI, TypeII いずれの細胞死の特徴を伴わない細胞死で、necrosis と呼ばれています。本日はTypeI 細胞死でありますアポトシース誘導機序について詳しく説明していきます。

## Slide 4
Mechanisms of intrinsic apoptosis
Microenvironmental perturbations
growth factor withdrawal, DNA damage, endoplasmic reticulum (ER) stress,
reactive oxygen species (ROS) overload, microtubular alterations, mitotic defects or
replication stress
BCL-2 family protein
Anti-apoptotic members < Pro-apoptotic members
Cytochrome c release from mitochondria
Apoptosome formation
Caspase activation
Caspase 9 (Initiation)
Caspase 3, 7 (Execution)
Substrate cleavage
～ Outline ～
Effectors; BAX, BAK
BCL-2, BCL-XL, MCL-1
Activators; BIM, BID, PUMA
Sensitizers; BAD, NOXA, HRK
Initiation phase
Execution phase
Notes: 内因性アポトーシス機序の概要について説明しています。その機序は、準備段階と実行段階に大別され、準備段階においてミトコンドリアから細胞質にチトクロームが放出されます。実行段階では、カスパーゼの活性化により、様々なカスパーゼの基質が分解され、アポトーシスに特徴的な変化が生じます。内因性アポトーシスの要因としては、増殖因子の欠乏、DNA障害、小胞体ストレス、活性酸素の過剰産生、微小管異常、有糸分裂異常に伴う細胞複製ストレスなどがあります。BCL-2ファミリーは、Anti-apoptotic members, Pro-apoptotic membersに大別され、これらのバランスが、pro-apoptotic 側に傾きますとミトコンドリアからのチトクロームCの放出が起こります。Anti-apoptotic members としてBCL-2, BCL-XL, MCL-1が知られています。Pro-apoptotic membersは機能的にEffector, Sensitizer, activator に分類され、それぞれ、BAX, BAK、BAD, NOXA, HRK、BIM, BID, PUMAが知られています。ミトコンドリアから放出されたチトクロームCは、細胞質内で、アポプトソームと呼ばれる構造を形成します。アポプトソームはアポトーシス実行段階において中心的に働くカスパーゼを活性化します。Initiation caspase であります、caspase9 がまず活性化され、次いで、execution caspase であります、Caspase3, 7 が活性化されます。引き続いて、caspase3,7の基質となる分子が分解され、アポトーシスに特徴的な変化がもたらされます。次に、各要因別に、その機序についてみていきたいと思います。

## Slide 5
Microenvironmental perturbations
growth factor withdrawal
Growth signal
Activates/Induces
Inactivates/Suprresses
BCL-2, BCL-XL, MCL-1
BIM, BAD, PUMA
Anti-apoptotic members > Pro-apoptotic members
Cell Survival
DNA damage, endoplasmic reticulum (ER) stress,
reactive oxygen species (ROS) overload, replication stress,
Receptor
growth factor
Growth signal
Activates/Induces
Inactivates/Suprresses
BCL-2, BCL-XL, MCL-1
BIM, BAD, PUMA
Anti-apoptotic members < Pro-apoptotic members
Apoptosis
~growth factor withdrawal~
Notes: 代表的な内因性アポトーシスの要因として増殖因子の欠乏があります。増殖因子ははその受容体に結合すると、増殖シグナルが下流へと流れ、アポトーシス抵抗性BCL2ファミリー分子のBCL-2, BCL-XL, MCL-1を活性化させ、逆にアポトーシス促進BCL2ファミリー分子のBIM, BAD, PUMAなどの活性化を抑制しますので、結果的に抵抗性分子の活性が優位となり、細胞の生存の方向に向かいます。ここで、増殖因子が受容体から、離れますと受容体からの増殖シグナルが抑制され、先ほどとは逆に、促進性の分子の機能が優位となり、アポトーシスが誘導されます。

## Slide 6
Microenvironmental perturbations
Cytochrome c
DNA damage
ATM
~DNA damage, ER stress~
MYC
JNK
p53
CASP2
Anti-apoptotic members < Pro-apoptotic members
BCL-2
BIM
BAX
PUMA
NOXA
BID
ATR
UV, radiation, drugs
ER stress
Endoplasmic reticulum (ER)
P
P
P
P
PERK
ATF6
IRE1
TRAF6
ASK1
JNK
eIF2a
CHOP
ATF4
BCL-2
BCL-XL
BIM
NOXA
Anti-apoptotic members < Pro-apoptotic members
Mitochondria
Nuclear
Oligomelized effector proteins
Ca2+
Notes: 次にDNA 障害, ERストレスにおけるアポトーシス情報伝達経路について説明いたします。まず、こちら左半分を見てください。紫外線、放射線、薬剤などの要因によりDNAに障害が生じますと、p53, CASP2, MYC, JNK といった分子が発現誘導、活性化され、DNA障害の情報がその下流に伝達され、これらのアポトーシス促進性分子の、誘導、活性化を促します。逆にアポトーシス抵抗性分子に対しては抑制的に働きます。そうしますと、促進性分子の働きが優勢となり、ミトコンドリアからのcytochrome c が放出されます。
次にこちらの右半分は、小胞体ストレスによるアポトーシス情報伝達を示しています。小胞体の重要な機能として合成されたタンパク質の折り畳み、修飾があります。ミスホールデイング蛋白の蓄積が小胞体ストレスとなり、小胞体ストレスは、PERK, ATF6, IRE1といった分子により感知され、小胞体ストレス情報が、下流に伝達され、最終的に促進性分子の活性化、 抵抗性分子の抑制を促します。その結果、促進性分子の働きが優勢となり、ミトコンドリアからのcytochrome c の放出につながります。

## Slide 7
Sensitizers
BH3 only
Activators
BH3 only
Anti-apoptotic
proteins
Effectors
BAD, NOXA, HRK
BIM, BID, PUMA
BAX, BAK
BCL-2, BCL-XL, Mcl-1
BH4
BH3
BH1
BH2
TM
TM
TM
BH3
BH3
BH1
BH2
Anti-apoptotic proteins
BCL-2, BCL-XL, MCL-1
Pro-apoptotic BH3 only proteins
BAD, NOXA, HRK
BIM, BID, PUMA
Sensitizers
Activators
Pro-apoptotic effctor proteins
BAX, BAK
Mitochindria Outer membrane
Anti-apoptotic proteins
Effectors
Activators
Sensitizers
Oligomerization
Bcl-2 family proteins
~Structure, Network, Function~
30-40kD
10-20kD
10-25kD
20-25kD
Pore formation
Cytochrome c
Notes: これまでのスライドにより細胞内、細胞外の環境変化が、BCL-2ファミリー蛋白の発現誘導、活性化、あるいは抑制を促し、ミトコンドリアからのチトクロームｃの放出につながることをしめしてきましたが、ここで、BCL-2ファミリー蛋白についてもう少し詳細に説明致します。まず、構造についてです。こちら上半分をご覧ください。BCL-2ファミリー蛋白はその構造からAnti-apoptotic protein, BH3 only protein, effector protein に分類されます。それぞれ、BCL-2 ホモロジードメイン、トランスメンブレンドメインを有する特徴的な構造をとります。Anti-apoptotic protein は4つのBHドメインとTMドメインからなり、BCL-2, BCL-XL, MCL-1が含まれます。BH3only protein
はその名のとうり、一個のBHドメインからなります。BH3 only protein は機能的にsensitizer, activator に分類され、それぞれ、これらの分子が含まれます。Effector proteins は３つのBHドメインから成り、BAX, BAKがこの群に属します。
次に左下半分をご覧いただきます。これら四種類のBCL-2ファミリー蛋白は、ネットワークを形成し、それぞれの機能を抑制、促進しあう関係となっていまして、Effector でありますBAX, BAKの活性化が促進されますと、ミトコンドリアからのチトクロームｃの放出につながります。ここのところを、この右側の図でかたちを変えて示します。BCL-2 ファミリー蛋白はTMドメインを介してミトコンドリア外膜上に結合しています。通常、anti-apoptotic proteinは、effector, activator と結合し、effector と、activator の結合を抑制することにより、effector のの活性化を抑制していますが、sensitizer によって、aniti-apoptotic proteinの結合が遮断されますと、
Acivator とeffector が結合し、effector が活性化されます。Effector は活性化されるとミトコンドリア外膜上で、多量体化され、pore, 孔を形成し、生じた孔から、チトクロームｃが放出されます。

## Slide 8
Apoptosome formation
Caspase activation
Substrate cleavage
Execution phase
Apaf-1
Pro-caspase-9
Active form
Apoptosome
Pro-caspase-3 or 7
Active form
ICAD
Mitochondria
Oligomelized effector proteins
CAD
Nuclear
DNA
DNA degradation
Flippase
CAD
ROCK
MLC
P
Membrane blebbing
Phosphatidyl Serine (PS)
PS externalization
Scramblase
Activation
Inactivation
Activation
Inactivation
Cell membrane
Macrophage
Eat me signal
ΔΨm
Activation
Cytochrome c
Notes: 続きまして、ミトコンドリアからチトクロームcが放出された後のアポトーシス情報伝達について説明致します。ミトコンドンリア上でeffector が多量体化されますと、チロクロームｃの放出とともに、ミトコンドリア膜電位の低下がおこります。電位低下の機序につきましては、後ほど、説明致します。チトクロームｃが細胞内に放出されますと、チトクロームc, Apaf-1, caspase9 の複合体から成る、アポプトソームが形成されます。アポプトソーム内でcaspase 9が活性化されますと、引き続き、実行カスパーゼのcaspase3,7が活性化され、様々な基質が切断されます。Caspase に対する基質として非常に多くの分子が知られていますが、ここでは、代表的な基質であります、Scrambrase、Flippers, ROCK, ICADの切断とその後の生化学的変化、形態変化について説明致します。Scrambrase は切断されますと、活性化され、PSの細胞膜外層への移行を促します。また、Filipase は通常、機能を持った状態で存在し、PSの内層局在を保持します。切断されるとその機能を失い、PSの外層への移行につながります。PSはeat me shignal として機能し、アポト-シス細胞のマクロファージによる貪食を引き起こします。次にROCKは切断されると活性化され、MLC のリン酸化を介して、細胞膜のブレッビングを引き起こします。続いてICADについてです。ICADは通常機能分子として存在し、CAD (DNA分解酵素)の機能を抑制しています。実行カスパーゼによりICADが切断され、その機能を失いますと、CADが活性化され、DNAの断片化を引き起こします。

## Slide 9
Mechanisms of Extrinsic apoptosis
～ Outline ～
Perturbations of the extracellular microenvironment
Formation of Death inducing signaling complex (DISC), complex I and complex II
Cytochrome c release from mitochondria
Apoptosome formation
Caspase activation
Substrate cleavage
Iniciation phase
Execution phase
Death receptor/Ligand ; Fas, DR4, DR5, TNFR1/FasL, TRAIL, TNF
Dependence receptor/Ligand; DCC, UNC5C/Netrin
DISC; Fas, DR4, DR5/FADD/Caspase 8, 10
Complex I; TNFR/TRADD/TRAF/RIP
Complex II; TRADD/TRAF/RIP/FADD/Caspase 8, 10
Caspase activation
Substrate cleavage
Caspase 8,10 (Initiation)
Caspase 3,7 (Execution)
Bid
Caspase 9 (Initiation)
Caspase 3,7 (Execution)
Notes: 次に外因性アポトーシス経路のアウトラインについて説明致します。外因性アポトーシスは、death receptor、dependence receptor の活性化が出発点となります。まずDeath receptorは、そのリガンドと結合しますと、Death receptor 下流の分子が活性化され、DISC, complexI, complexII と呼ばれる複合体が形成されます。複合体形成に伴い、initiator caspase でありますcaspase8,10が活性化され、引き続いて、実行カスパーゼであります、caspase 3,7 が活性化され、その基質である様々な分子が切断され、アポトーシスに特徴的な生化学的、形態的変化を引き起こします。また、caspase8 はBidの活性化を介して、ミトコンドリアからのチトクロームｃの放出を促し、アポプトソームの形成、caspase 9, 3, 7 の活性化を引き起こします。

## Slide 10
TRAIL1, TRAIL2, FasL
DR3, DR4, Fas
FADD
Pro-caspase 8,10
DD
DED
Auto-proteolysis
Active-caspase 8,10
Pro-caspase-3,7
Active form
DISC
TNF
TNFR
TRADD
RIP
DD
TRAF2
Pro-caspase 8,10
Auto-proteolysis
Complex I
Complex II
FADD
Cytochrom c
Mitochondria
Oligomelized effector proteins
Cell membrane
Bid
tBid
Apaf-1
Pro-caspase-9
Active form
Apoptosome
ΔΨm
Substrates
Survival
signal
DCC
Netrin
DPAL
TUCAN
Pro-caspase-9
Active form
Pro-caspase-3,7
Active form
DNA degradation
Cell membrane blebbing
PS externalization
Mechanisms of Extrinsic apoptosis
～ Pathway ～
Notes: 外因性アポトーシス経路について、もう少し詳細に図示致します。まず、Fas, DR4, DR5 の下流の経路についてです。DR3, DR4, Fas がそれぞれのリガンドと結合致しますと、receptor 細胞質内のdeath domainとFADD のdeath domainを介して、receptor と FADDが結合します。さらにFADDとcaspase8, 10が、death effector domain を介して、結合し、DISCと呼ばれる複合体が形成されます。DISC内でオートプロテオライシスにより、caspase 8,10が活性化されますと、その基質である、caspase3,7 、Bidが活性化されます。Caspase 3,7 はそれぞれの様々な基質を切断し、アポトーシスに特徴的な、形態変化、生化学的変化を引き起こします。また、Bidの活性化はミトコンドリアからのチトクロームｃの放出を促し、apoptosome を形成させます。TNFRが、TNFの結合した場合はこちらとは別の経路をたどります。まず、DDを介してreceptor とTRADDが結合し、続いて、RIP, TRAF からなる複合体 complex I が形成されます。Complex I は、survival signal を下流に伝達しますが、Complex I がreceptor から遊離しますと、TRADDにDDを介してFADDが結合し、続いて、DEDを介してcaspase8,10 が結合し、Complex IIが形成され、DISCと同様に、caspase8,10がオートプロテオライシスにより活性化され、先ほどと同様の過程を経てアポトーシスを引き起こします。
次に、dependence receptor はligand との結合状態においては、survival signal を下流に伝達しますが、receptor から、ligand が離れますと、逆にアポトーシスシグナルが伝達されます。たとえば、DCCから、Netrinが乖離しますと、DPAL, TUCANとcaspase9 の複合体が形成され、実行caspse が活性化されます。

## Slide 11
フローサイトメトリーを用いたアポトーシスの検出法
細胞膜構造変化(PS externalization) FITC-Annexin V
ミトコンドリア膜電位の低下 JC-1
カスパーゼの活性化 FITC-VAD-FMK

## Slide 12
Annexin V を用いたphosphatidyl serine (PS) externalization の検出
原理 ; Annexin V のPS 特異的結合性を利用する
Annexin V-FITC
Propidium iodide (PI)
生細胞
(Annexin V-/PI-)
細胞膜
外層
内層
リン脂質
PS
核
DNA
PI
Annexin V
初期アポトーシス
(Annexin V+/PI-)
細胞膜浸透性は制御されている
Ca2+
Ca2+
Ca2+
後期アポトーシス
(Annexin V+/PI+)
細胞膜
浸透性亢進
核膜崩壊
Ca2+
Ca2+
Ca2+

## Slide 13
測定法
造血系細胞など浮遊細胞での測定
1) アポトーシスを誘導した細胞2X105個をフローサイトメトリー用チューブに分注、遠心し、上清を捨てる(吸引する) 。
2) 200-500μl のAnnexin V binding buffer で細胞を懸濁させる。FITC 標識Annexin Vとpropidium iodide (PI) を 終濃度がそれぞれ2-5μg/ml, 0.1-1μg/ml となるように加え、室温で15分間反応させる。
3) フローサイトメトリーにて、Annexin V 及び、PI 陽性細胞を検出する。
上皮系細胞など接着細胞での測定
1) アポトーシスを誘導した細胞の回収
アポトーシスを起こし、浮遊している細胞をピペットで回収し、適当なチューブに移す。次に、接着したままの細胞をトリプシンで剥離し、浮遊した細胞を回収したのと同じチューブに移す。
2) 回収した細胞 2X105個をAnnexin V binding buffeで洗浄した後、200-500μl のAnnexin V binding buffer で細胞を懸濁させる。FITC 標識Annexin Vとpropidium iodide (PI) を 終濃度がそれぞれ2-5μg/ml, 0.1-1μg/ml となるように加え、室温で15分間反応させる。
3) フローサイトメトリーにて、Annexin V 及び、PI 陽性細胞を検出する。

## Slide 14
測定例
用いた細胞
KMS12PE
Br J Haematol. 1989 Oct;73(2):199-204.
川崎医科大学大槻剛巳先生により樹立された骨髄腫由来の細胞株でt(11;14)が特徴
血液内科 花村先生より供与頂きました
アポトーシス誘導の方法
Venetoclax (VEN; BCL-2阻害剤) により誘導
VENを含む培地(RPMI1640 10% FBS) で4時間培養
SSC
FSC
liner
log
log
log
liner
フローサイトメトリーによる解析
Debris の除去
Debris の除去
KMS12PE-R Venetoclax 耐性株
当センターで作成

## Slide 15
SSC
FSC
SSC
FSC
PI
Annexin V
PI
Annexin V
KMS12PE
(親株)
KMS12PE-R
(VEN 耐性株)
1.3
79.0
19.3
0.4
21.3
50.7
26.9
1.1
32.4
20.7
45.1
0.8
34.9
6.1
58.5
0.5
33.7
2.0
63.7
1.1
1.6
84.7
13.2
0.5
3.1
81.3
15.1
0.5
6.0
75.0
18.3
0.7
13.5
64.9
20.5
1.1
20.9
54.2
23.4
1.5
0 nM
15 nM
60 nM
250 nM
1000 nM
Venetoclax (VEN) conc.
Annexin V / PI 染色による解析例

## Slide 16
Chart: 
| 15 | 60 | 250 | 1000
KMS12PE | 34.7607 | 71.6625 | 91.6877 | 96.7254
KMS12PE-R | 3.9906 | 11.1502 | 22.5352 | 35.7981
VEN conc. (nM) | 0 | 15.625 | 62.5 | 250 | 1000
KMS12PE | 20.6 | 48.2 | 77.5 | 93.4 | 97.4
KMS12PE-R | 14.8 | 18.2 | 24.3 | 34 | 45.3
VEN 各濃度におけるAnnexin V 陽性率 (%)
細胞傷害活性の測定
細胞傷害活性 (%) =
(VEN各濃度のおけるAnnexin V陽性率 ー VEN 0nM におけるAnnexin V陽性率)
(100 ー VEN 0nM におけるAnnexin V陽性率)
X 100
VEN 各濃度における細胞傷害活性 (%)
VEN conc. (nM) | 15.625 | 62.5 | 250 | 1000
KMS12PE | 34.8 | 71.7 | 91.7 | 96.7
KMS12PE-R | 4.0 | 11.2 | 22.5 | 35.8
VEN conc.
細胞傷害活性 (%)

## Slide 17
44.4
13.1
34.7
7.47
34.5
52.7
カンプトテシン
10uM
1uM
0.1uM
0uM
14.2
9.10
2.43
1.30
95.4
74.9
FSC-A
SSC-A
Annexin V
7AAD
測定例2；Jurkat (T-ALL 由来細胞株) にカンプトテシンを加え、24時間培養後、JC1で測定。

## Slide 18
測定例2；HSC-3 (舌癌由来細胞株) にシスプラチンを加え、72時間培養後、Annexin V/PI で測定。
シスプラチン
10uM
1uM
0.1uM
0uM
Annexin V
Propidium iodide (PI)
2.01
5.59
91.6
1.42
4.67
92.4
4.17
7.69
87.0
26.1
37.5
35.5

## Slide 19
JC-1を用いたミトコンドリア膜電位低下の測定
アポトーシス
AIF
Smac/DIABLO
Cytochrome c
Endo-G
VDAC
ANT
ADP
ATP
F0F1-ATP synthase
H+
H+
H+
H+
H+
Pi
細胞質
外膜
内膜
Respiratory
complexes
H+
H+
H+
H+
H+
ANT
F0F1-ATP synthase
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
↓DYm
アポトーシス
JC-1
ミトコンドリア
ミトコンドリア
細胞質
細胞質
JC-1 (5,5′,6,6′-tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine iodide)
原理

## Slide 20
測定法
造血系細胞など浮遊細胞での測定
1) アポトーシスを誘導した細胞0.5ml-1.0ml (5X105/ml)をフローサイトメトリー用チューブに分注し、JC-1溶液を10μg/ml となるように加える。
2) CO2 インキュベータ内で、37℃で30min. 反応させた後、フローサイトメトリーで測定する。
上皮系細胞など接着細胞での測定
1) アポトーシス誘導後、培養中のプレートや、フラスコ中に、直接JC-1溶液を10μg/ml となるように加え、CO2 インキュベータ内で、37℃で30min. 反応させる。
* この時点で倒立型の顕微鏡で直接観察することも可能
2) 浮遊している細胞をピペットで回収し、適当なチューブに移す。次に、接着したままの細胞をトリプシンで剥離し、浮遊した細胞を回収したのと同じチューブに移す。遠心の後、上清を捨て(吸引する)、培地で細胞を5X105/mL となるように懸濁させ、フローサイトメトリーで測定する。

## Slide 21
SSC
FSC
SSC
FSC
JC1(green)
JC1 (orange)
JC1(green)
JC1 (orange)
KMS12PE
(親株)
KMS12PE-R
(VEN 耐性株)
0 nM
15 nM
60 nM
250 nM
1000 nM
Venetoclax conc.
JC1染色による解析例
88.9
10.8
86.0
13.8
83.7
16.0
78.2
21.6
70.4
29.3
84.9
14.6
76.9
22.9
53.0
46.7
32.4
67.1
16.9
82.8

## Slide 22
測定例1；Jurkat (T-ALL 由来細胞株) にカンプトテシンを加え、24時間培養後、JC1で測定。
83.8
16.2
60.2
39.7
35.3
64.6
13.9
86.0
カンプトテシン
10uM
1uM
0.1uM
0uM
FSC-A
SSC-A
PE
FITC

## Slide 23
PE
FITC
95.2
4.62
94.7
5.10
91.4
8.32
46.6
53.2
測定例2；HSC-3 (舌癌由来細胞株) にシスプラチンを加え、72時間培養後、JC1で測定。
シスプラチン
10uM
1uM
0.1uM
0uM

## Slide 24
FITC-VAD-FMKを用いたカスパーゼ活性化の測定
N
C
Prodomain or Spacer
Large subunit
Small subunut
N
C
Precoursors
Activation
Active enzyme
Substrate
アポトーシス
-VAD-FMK
-VAD-FMK
-VAD
FMK
-VAD
FMK
-VAD
FMK
-VAD
FMK
原理
DEVD Caspase 3
IETD Caspase 8
LEHD Caspase 9
VAD Pan-Caspase
FITC
FMK;fluoromethylketone

## Slide 25
測定法
造血系細胞など浮遊細胞での測定
アポトーシスを誘導した細胞を500μl (106/ml) ずつ、24ウェルマイクロプレートの各ウェルに分注する。
2) 5μlの1mM FITC-VAD-FMKを加え、CO2 インキュベータ内で、37℃で30min. 反応させる。
3) 細胞をフローサイトメトリー用チューブに移し、遠心し、上清を捨てる(吸引する)。
4) 細胞をPBS(0.2% BSA) 300 μlに懸濁させ、フローサイトメトリーを行う。
上皮系細胞など接着細胞での測定
1) アポトーシス誘導後、培養中のプレートや、フラスコ中に、直接FITC-VAD- FMK を10 μM となるように加え、CO2 インキュベータ内で、37℃で30min. 反応させる。
2) 浮遊している細胞をピペットで回収し、適当なチューブに移す。次に、接着したままの細胞をトリプシンで剥離し、浮遊した細胞を回収したのと同じチューブに移す。遠心の後、上清を捨て(吸引する)。PBS(0.2% BSA) を1 ml 加え、遠心後、上清を捨てる(吸引する)。
3) 細胞を、PBS(0.2% BSA) 300 μlに懸濁させ、フローサイトメトリーを行う。

## Slide 26
SSC
FSC
SSC
FSC
FITC-VAD-FMK
FSC
FITC-VAD-FMK
FSC
FITC-VAD-FMK
counts
FITC-VAD-FMK
counts
KMS12PE
(親株)
KMS12PE-R
(VEN 耐性株)
0 nM
15 nM
60 nM
250 nM
1000 nM
Venetoclax conc.
FITC-VAD-FMK染色
による解析例
20.1
45.8
66.7
80.7
90.4
15.9
12.3
19.2
23.4
34.4

## Slide 27
54.4
55.6
53.4
測定例1；Jurkat (T-ALL 由来細胞株) にカンプトテシンを加え、24時間培養後、FITC-VAD-FMKで測定。
5.75
FSC-A
FITC-VAD-FMK
FITC-VAD-FMK
Cell count
カンプトテシン
10uM
1uM
0.1uM
0uM

## Slide 28
測定例2；HSC-3 (舌癌由来細胞株) にシスプラチンを加え、72時間培養後、FITC-VAD-FMKで測定。
5.77
6.91
12.4
45.4
シスプラチン
10uM
1uM
0.1uM
0uM
FITC-VAD-FMK
Cell count

## Slide 29
個別、実習を希望される場合は、研究創出支援センター 鈴木までお問合せ下さい
内線 ; 11426
E-mail ; suzukis@aichi-med-u.ac.jp